## Лист1
Наименование МОУ | Адрес | Промывка системы отопления, указать дату | Опрессовка системы отопления, указать дату | Дезинфекция системы отопления, указать дату | проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя теплового пункта, внутренних сетей согласно п. 11.5.2 Приказа от 29.11.2024 № 2234, указать дату | проверка (осмотр) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования, указать дату | удостоверение ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществления производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО), имеется/не имеется |  | Наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, имеется/не имеется |  | Наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и производственных инструкций, разработанных в соответствии с п. 278 Правил промышленной эксплуатации, имеется/не имеется |  | наличие паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, имеется/не имеется | Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов, имеется/не имеется | Наличие актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды, имеется/не имеется, дата проверки | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 Приказа от 29.11.2024 № 2234, должны быть составлены акты после осмотра |  | Наличие/отсутствие задолженности за постановление тепловой энергии (смотреть п. 11.5.12, 11.5.13 Приказа № 2234) | проверка узла учета в соответствии с п. 73 Правил коммерческого учета, акты разграниченения балансовой принадлежности, указать дату, имеется/не имеется | проверка КИП в тепловом пункте, указать дату
[16 empty] | осмотр объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет несанкционированных врезок, указать дату | проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к ОЗП, указать дату
[7 empty] | удостоверение на ОПО (имеется/не требуется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия) | удостоверение на не ОПО (имеется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия) | инструкции на ОПО (имеется/не требуется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия) | инструкции на не ОПО (имеется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия) | инструкции на ОПО (имеется/не требуется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия) | инструкции на не ОПО (имеется/не имеется/сроки получения в случае отсутствия)
МБУ "Школа №71" | Тольятти б-р Луначарского,11 | май | май | май | май | июнь | не требуется | имеется | не требуется | имеется | не требуется | имеется | имеется | договор с обсл.орг. | 2026-06-16 | 15.06.26-19.06.26 | 15.06.26-19.06.26 | отсутствует | 2021-10-01 | 2026-06-15